## Zad. 1
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.12.00-2 | - cewniki i inne
Zadanie 1
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Cewnik do odsysania: nr 10 | szt. | 1350 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik do odsysania: nr 14 | szt. | 6900 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik do odsysania: nr 16 | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik do odsysania: nr 18 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik FOLEY: nr 12 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
6 | Cewnik FOLEY: nr 14 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Cewnik FOLEY: nr 16 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Cewnik FOLEY: nr 18 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9 | Cewnik FOLEY: nr 20 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Cewnik FOLEY: nr 22 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Cewnik do podawania tlenu, sterylny | szt. | 4800 |  | 0 |  | 0
12 | Zgłębniki żołądkowe: nr 14 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
13 | Zgłębniki żołądkowe: nr 16 | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
14 | Zgłębniki żołądkowe: nr 18 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
15 | Dren ULMERA łącznik/klamra nr.10, nr. 12, nr.14 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
16 | Cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
17 | Łącznik polipropylenowy ze złączem kątowym | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
18 | Zamknięty system do odsysania | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. od 1 do 4 Powierzchnia zmrożona, zapobiegajaca przywieraniu cewnika, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny
Poz. od 5 do 10 Sterylizowany radiacyjnie opakowanie folia-folia
Poz. od 12 do 14 Powierzchnia zmrożona, zapobiegajaca przywieraniu zgłębnika
Poz. 16 Linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu , w rozmiarach od 12-28 Ch, linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus,
Poz. 17 Ze złączem kątowym 90°, 7/16 cm, złącze 15 M - złącze pacjenta 22M/15F
Poz. 18 Zamknięty system bezigłowy pozwalający na wielokrotnne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przeżroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu split septum osadzioną w konektorze, łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość podłączenia do końcówek typu luer-lock i luer-slip. Posiadajacy małą możliwość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. Odporny na ciśnienie do 24 barów (350psi). System nie zawierający ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. System do używania w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, z krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie falia-papier.

## Zad. 2
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 2
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar: 4; 4,5; 5 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 5,5 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 6; 6,5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 7 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 7,5 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
6 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 8 | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
7 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 8,5 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka intubacyjna zbrojona 5; 5,5 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Rurka intubacyjna zbrojona 6; 6,5 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
10 | Rurka intubacyjna zbrojona 7; 7,5; 8 | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
11 | Rurka tracheostomijna z balonem 7,5 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Rurka tracheostomijna z balonen 8 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13 | Rurka tracheostomijna z balonem 8,5 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Zamknięty system odsysania górnych dróg oddechowych | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Podkładka piankowa pod tracheostomię | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
17 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
18 | Rurka ustno gardłowa Guedla długości 30-50 mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
19 | Pneumotachograf d PP jednorazowe do spirometrów | opak. (50 szt.) | 3000 |  | 0 |  | 0
20 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
21 | Zestaw do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem | szt | 3000 |  | 0 |  | 0
22 | Zestaw do inhalacji dla dzieci starszych | szt | 400 |  | 0 |  | 0
23 | Obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy (rura w rurze) o średnicy długości 180 cm z workiem | szt | 100 |  | 0 |  | 0
24 | Obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy (rura w rurze) o średnicy długości 180 cm bez worka | szt | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. od 1 do 7 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką , opakowanie pozwalające zachować anatomiczny kształt / krzywiznę rurki intubacyjnej przez cały okres jej przechowywania, np. w formie półksiężyca, sterylna.
Poz. od 8 do 10 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką , opakowanie pozwalające zachować anatomiczny kształt / krzywiznę rurki intubacyjnej przez cały okres jej przechowywania, np. w formie półksiężyca, sterylna.
Poz. od 11 do 13 Wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa,
Poz. 14 Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm lub 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej.
Poz. 15 Z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji. Min. 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy. Pakowane folia-papier.
Poz. 16 Impregnowana 0,5% roztworem poliheksametylenu biguanidu (PHMB); rozmiar 8,9x7,7 cm lub dwuwarstwowa budowa, właściwości przeciwodleżynowe, rozmiar 8x9 cm i 6,5x6,5 cm, wycięcie do wprowadzenia rurki, w końcowej części zygzak, otwór na rurkę w kształcie koła
Poz. 17 Cewnik poliuteranowy ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników), 8 CH, strzykawka 50 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny.
Poz. 18 Rurka ustno gardłowa Guedla. Rozmiar 000 - 30mm, 000 - 40mm, 00 - 50mm. W zależności od potrzeb zamawiającego
Poz. 23 Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.
Poz. 24 Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, w zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wszystkie elementy (układ oddechowy i filtr) w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

## Zad. 3
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 3
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Filtr do tracheostomii z nawilżaniem | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Filtr oddechowy mechaniczny | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do inhalacji dla noworodka | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Obwody oddechowe dla dorosłych dł 120-150cm z workiem | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
6 | Linie do pomiaru kapnografii dł 300cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7 | Filtr mechaniczny hydrofobowy | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, jednoczęściowy tzw. "sztuczny nos",sterylny. Przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml, opakowanie folia-papier
Poz. 2 Filtr oddechowy mechaniczny, hydrofobowy (nie przepuszczajacy płynów), z harmonijkową membraną filtrujacą o powierzchni = 320cm2, i objętości 43 cm3, opory prezpływu 2,7 cm H20 +/-5% przy 60l/min, skuteczności filtracji min 99,9999, z portem do kapnografu, sterylny
Poz. 3 Filtr elektrostatyczny dla dorosłych i dzieci, mały, sterylny, z portem kapnografii, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%. Wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml, Zakres objętości oddechowej 150 – 1200 ml. Masa 19g Opakowanie folia-papier
Poz. 6 Linia z PVC do pomiaru kapnografii dł. 300 cm, męskie złącza luer-lock. Jałowa
Poz. 7 Filtr mechaniczny z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej certyfikatem skuteczności filtracji klasiy HEPA 13, o skuteczność przeciwbakteryjnej: 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 81 ml, oporach przepływu 1,1 cm H20 przy 30 l/min (2,6 cm H20 przy 60 l/min.), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno .

## Zad. 4
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 4
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Opatrunek z folii nieprzepuszczającej wody, z hipoalergicznym klejem, przylepny 10x12 cm sterylne | opak. (50 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zad. 5
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 5
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Sterylna czysta postać chemicznego H2O zamkniętego systemu nawilżania tlenu | szt | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 - pojemność 500ml. - 4 boczne porty umożliwiające łącznie z głowicą do nebulizacji bez inhalacji ultradźwiekowej - możliwość zainstalowania do wielu pacjentów - opakowanie sterylne - pozostaje sterykne przez 30 dni po podłączeniu

## Zad. 6
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.32.00-0 | - urządzenia do elektrokardiografii
Zadanie 6
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Elektroda nasercowa EK-S 60PSGXC | opak. | 1300 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda do EKG długotr. monitorowana a'50szt | opak. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Żel do EKG (500g) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Żel do USG (500g) | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
5 | Papier do EKG (110 x 40 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do EKG model SE 1200 Express SMART CG (210 x 25) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Papier do EKG ASCARD A4 z nadrukiem (112 x 25) | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
8 | Papier do EKG Ascard 612 Gold z nadrukiem ( 210 x 25mm) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
9 | Papier do KTG FC 700 ( 214 mm x 20mt ) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
10 | Papier KTG Sonicard Oxford (143mm x 45mt x 150mm) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zad. 7
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.10.00-0 | - jednorazowe, niechemiczne art. medyczne i hematolog.
Zadanie 7
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Przedłużacze do przetoczeń | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
2 | Szpatułki drewniane larung. pakowane pojedynczo | opak. (100szt) | 260 |  | 0 |  | 0
3 | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt i dzieci | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
6 | Pojemniki na zużyte igły: małe (0,5-07 l) | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
7 | Pojemniki na zużyte igły: średnie (1 l) | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
8 | Pojemniki na zużyte igły: duże (2 l) | szt. | 4400 |  | 0 |  | 0
9 | Worki na mocz z zaworem spustowym typu Cross - do dobowej zbiórki moczu | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
10 | Wzierniki ginekologiczne: rozmiar S, M, L | szt. | 6600 |  | 0 |  | 0
11 | Worki do godzinowej zbiórki moczu | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
12 | Worki do pobierania moczu dla dziewczynek | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
13 | Worki do pobierania moczu dla chłopców | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
14 | Pojemniki na mocz z pokrywką niesterylne | szt. | 27000 |  | 0 |  | 0
15 | Zestaw do lewatyw | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Pojemniki na kał z łopatką | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
17 | Wkłady workowe z żelem o pojemności 1000/2000 ml, | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
18 | Wkłady workowe o pojemności 1000/2000 ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
19 | Kanistry o poj. 1000/2000 ml | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
20 | Uchwyt plastikowy automatyczny do szyny Modura kompatybilny z kanistrami | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
21 | Sterylny dren do osysania, dł. 180 cm, średnica 7 mm | szt. | 1040 |  | 0 |  | 0
22 | Sterylny zestaw do odsysania | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
23 | Uniwersalny dren łączący z łącznikiem/rozszerzeniem do przecięcia co 180 cm, średn. 6 mm, 50 metrów w opakow. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
24 | Dreny do dwubutlowego zestawu do drenażu klatki piersiowej | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
25 | Saszetki z proszkiem żelującym 25g | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, średnica wewnętrzna drenu 3,0mm, dł. 150 cm
Poz. 3 Zapięcie typu zatrzask odporne na przypadkowe odpinanie, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, opaska przezroczysta w kolorze naturalnym, miękka jednorazowa, niealergizująca z papierową wkładką bez nadruku umożliwiającą opisanie danych
Poz. 4 Zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, z papierową wkładką bez nadruku (pusta) umożliwiającą opisanie danych
Poz. 18 Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister; wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta; wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. min. 7 mm); szeroki, zamykany port do wkładania saszetek żelujących; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym; mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV. Ilość: 1000 ml - 400 szt; 2000 ml - 600 szt.
Poz. 19 Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister; wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta; wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. min. 7 mm); szeroki, zamykany port do wkładania saszetek żelujących; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym; worek z poliolefiny bez zawartości PCV
Poz. 19 Kompatybilne z systemem SERRES; przezroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zaczep do zamocowania na wózku, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95st C i sterylizację w autoklawie.
Poz. 20 Zakończenia typu żeńskiego, podwójne opakowanie typu folia/folia-papier.
Poz. 22 Zakończenia typu żeńskiego, podwójne opakowanie typu folia/folia-papier.
Poz. 23 Kanka Yankauer 24 G bez kontroli odsysania, z bocznymi otworami odbarczającymi z denem o dł. 200 cm i średnicy wew. 7 mm, zakończenia typu żeńskiego, podwójne opakowanie typu folia/folia-papier
Poz. 24 Kompatybilne z butlami szklanymi 2000 ml i zestawem plastikowym 3000 ml, elastyczne dreny niezapadające się przy podciśnieniu - 350 mm Hg, sterylne, regulacją siły ssania, ryflowane nakrętki do butli ułatwiające dokręcanie
Poz. 25 Proszek żelujący płyny o wadze odpowiadającej od 40 do 200 wagi własnej, wykonane z rozpuszczalnego tworzywa niewymagającego rozrywania i przesypywania przed użyciem

## Zad. 8
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.19.90.00-1 | - odzież medyczna i inne
Zadanie 8
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Maski chirurgiczne wiązane | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
2 | Maski chirurgiczne z gumką | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
3 | Czepki chirurgiczne damskie | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
4 | Czepki chirurgiczne męskie | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
5 | Fartuchy flizelinowe niesterylne | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
6 | Fartuch z folii PCV | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
7 | Podkłady jednorazowe 60x90 | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
8 | Serwety jednorazowe sterylne, włókninowe z przylepcem (90x75 cm) | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0
9 | Serwety jednorazowe sterylne, włókninowe bez przylepca (90x75 cm) | szt. | 3200 |  | 0 |  | 0
10 | Prześcieradła jednorazowe (220x100cm) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
11 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne foliowane dł 50m szerokość 51x80cm w rolce | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
12 | Prześcieradła jednorazowe (210x150cm) | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do operacji kończyn górnych | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
14 | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Osłona na stół Mayo | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
16 | Wzmocniony fartuch do „mokrych” operacji ortopedycznych | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
17 | Uniwersalny fartuch operacyjny do „suchych” operacji SMS | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
18 | Ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie), rozm. M, L, XL | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
19 | Ocieplacz (bluza chirurgiczna) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
20 | Pokrowiec na przewody/kamerę | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
21 | Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 40x35 | szt. | 480 |  | 0 |  | 0
22 | Zestaw pościeli jednorazowej | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
23 | Zestaw do artroskopii kolana | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
24 | Zestaw do cięcia cesarskiego | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 13 - zestaw do operacji na kończynie górnej Skład i wymiary: a) serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x180 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 150x50 cm - 1 szt b) serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 180x180 cm - 1szt c) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x200 cm, która służy jako przykrycie stolika - 1szt Wymagania: - gramatura min 63g/m2 w obszarze mniej krytycznym (laminat dwuwarstwowy) - gramatura min 88g/m2 w obszarze krytycznym (laminat trójwarstwowy) - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/155 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie cieczy strefa mniej krytyczna/strefa krytyczna min 160/345 cm H2o Opakowanie: torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz. 14 - Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo Skład i wymiary: a) serweta z taśmą samoprzylepną 175x175 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. b) serweta z taśmą samoprzylepną 240x150 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1 szt. c) serweta z taśmą samoprzylepną 75x75 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - 2szt. d) serweta na stół 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm - 1 szt. e) taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49 cm - 1 szt. f) ręczniki chłonne 18x25 cm - 4 szt. g) osłona na stolik Mayo 79x145 cm, warstwa chłonna 65x85 cm - 1 szt. Wymagania materiałowe: pozycje a,b,c wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 79 g/m2, posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gramaturze 50 g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej 129 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet 100 cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 wyskoka jakość. Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz. 15 - osłona na stolik MAYO Osłona na stolik MAYO z mocnej folii o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min 65x85 cm, wymiar całk. min 79x145 cm
Poz. 16 - fartuch chirurgiczny ze wstawkami Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o wysokich właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiekową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualnie oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia z min 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar: L,XL,XXL.
Poz. 17 - fartuch chirurgiczny SMS Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualnie oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania standardowe. Rozmiar: L,XL,XXL.
Poz. 18 - ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie) Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; bluza krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy; spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Kolor niebieski lub zielony, spodnie i bluzy pakowane osobno, w rozmiarach XS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL.
Poz. 19 - ocieplacz Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; długi rękaw, wyposażona w dwie kieszenie na dole bluzy, w rozmiarach S,M,L,XL,XXL,3XL.
Poz. 20 - pokrowiec na przewody/kamerę Sterylny pokrowiec na kamerę i przewody typu TUBUS o romiarze 17x250 cm.
Poz. 22 - zestaw pościeli jednorazowej Polipropylen 25g/m2, skład: poszewka 65x65 + 10cm, przykrycie dla pacjenta 150x240, prześcieradło z gumką 90x200 + 20cm
Poz. 23 - zestaw do artroskopii kolana Skład i wymiary: a) serweta o wymiarach 220x330 cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7 cm, otoczony warstwą chłonną o wymiarach 60x75 cm, z możliwością zamocowania drenów 1 szt. b) osłona na kończynę o wym. 37x75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu - 1 szt. c) dwuwarstwowe taśmy lepne 9x49 cm - 2 szt. d) ściereczki chłonne celulozowe 30x40 cm - 2 szt. e) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x180 cm, która służy jako przykrycie stolika. Wymagania: - gramatura min. 63 g/m2 w obszarze mniej krytycznym (laminat dwuwarstwowy) - gramatura min. 88 g/m2 w obszarze krytycznym (laminat trójwarstwowy) - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/155 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie cieczy strefa mniej krytyczna/strefa krytyczna min. 160/345 cm H2O Opakowanie - torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynejmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr. lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz.24 - zestaw do cięcia cesarskiego Skład i wymiary: a) 1 x serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta min. dwuwarstwowa, min. gramatura 65 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, odpornośćna wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. b) 1 x serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm c) 1 x taśma samoprzylepna, dwuwarstwowa, jedną z warstw stanowi folia PE 9x49 cm d) 4 x ręczniki chłonne 18x25 cm e) 1 x osłona na stolik Mayo 79x145 cm f) 1 x serweta na stolik - owinięcie zestawu 150x190 cm Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.

## Zad. 9
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.00-1 | - opatrunki i inne
Zadanie 9
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Kompresy z gazy bielonej | opak. | 1500 |  | 0 |  | 0
2 | Serwety operacyjne z gazy bawełnianej | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
3 | Tupfery-kula | opak.(250 szt.) | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Seton z gazy bielonej | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Gaza bielona metodą bezchlorową, 17-nitkowe z nitką RTG, niejałowe, 16-warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm, brzegi składane do środka, pakowane po 100 szt. - 300 opakowań
Poz. 2 Gaza bawełniana bielona bezchlorowo, 17-nitkowa z nitką RTG, niejałowa, 8-warstwowa, z tasiemką, rozmiar 45x45 cm
Poz. 3 Wykonany z gazy bielonej bezchlorowo, 17-nitkowej z nitką RTG, niejałowe, rozmiar 15X15 cm
Poz. 4 Gaza bielona bezchlorowo, niejałowa, brzegi zawinięte do środka, gaza 17-nitkowa z nitką RTG, 4 warstwy, rozmiar 2mx5cm

## Zad. 10
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.14.11-4 | - skalpele i noże chirurgiczne
Zadanie 10
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Ostrza chirurgiczne: nr 10 | opak.(100szt.) | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Ostrza chirurgiczne: nr 11 | opak.(100szt.) | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Ostrza chirurgiczne: nr 15 | opak.(100szt.) | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Ostrza chirurgiczne: nr 20 | opak.(100szt.) | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Ostrza chirurgiczne: nr 21 | opak.(100szt.) | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Ostrza chirurgiczne: nr 22 | opak.(100szt.) | 26 |  | 0 |  | 0
7 | Ostrza chirurgiczne: nr 23 | opak.(100szt.) | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Ostrza chirurgiczne: nr 24 | opak.(100szt.) | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów
Poz. od 1 do 8 Ostrza maj być wykonane ze stali węglowej i posiadać rozmiar i nazwę producenta wygrawerowane na pojedynczym ostrzu

## Zad. 11
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.14.20-0 | - rękawice chirurgiczne
Zadanie 11
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe pudrowane | para | 13000 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne bezpudrowe | para | 2100 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe sterylne 6,5 7; 8 bezpudrowe | para | 1600 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe | opak.(100szt.) | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe | opak.( 100 lub 200 szt.) | 3500 |  | 0 |  | 0
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości | opak. (240-250szt.) | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, pudrowane | opak.(100szt.) | 1500 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Poz. 1 Rękawice chirurgiczne sterylne latexowe pudrowane z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość na palcu 0,22 mm +/- 0,02 mm, dłoni 0,18 mm +/- 0,02 mm, długość min. 280 mm. Opakowanie podwójne papierowe. Rozmiary 6,0-9,0. Nie zawiarają MBT, tiuranu, tiazoli, tiamocznika. AQL 0,65
Poz. 2 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Długość min. 285mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,20-0,23mm, poziom protein ≤20µg/g, AQL 0,65. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r.).
Poz.3 Rękawiczki chirurgiczne, bezlateksowe /z neoprenu/, bezpudrowe z rantem, mikroteksturowane, kolor beżowo-brązowy, pokryte poliuretanem na wszystkich powierzchniach, miękkie, rozciągliwe, sterylizowane radiacyjne. Długość 305 mm +/- 5 mm, grubość w części dłoniowej 0,21 mm +/- 0,01 mm, AQL≤1,0. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone data sterylizacji, termin ważności nr serii, rozmiar, nazwa producenta, info w języku polskim oraz znak CE. Spełnianie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta.
Poz. 4 Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane, w kolorze fioletowym, niebieskim (odmiennym od koloru rękawic oferowanych w poz. 4 powyżej) z teksturą na końcach palców. Grubość na palcu 0,10mm +/-0,02 na dłoni min. 0,06 mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Fabryczne oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami EN 420, EN 374 z podanymi poziomami skuteczności w odniesieniu do ochrony przed mikroorganizmami, ochrony przed zagrożeniami chemicznymi oraz z informacją o testowaniu na przenikanie wirusów wg ASTMF1671. Wyniki dotyczące osiągniętych poziomów odporności na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Rozmiary XS-XL. Opakowanie 100 sztuk
Poz. 5 Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane, niebieskie, z teksturą na końcach palców. Grubość na palcu 0,10mm +/-0,02 na dłoni min. 0,06 mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Fabryczne oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami EN 420, EN 374 z podanymi poziomami skuteczności w odniesieniu do ochrony przed mikroorganizmami, ochrony przed zagrożeniami chemicznymi oraz z informacją o testowaniu na przenikanie wirusów wg ASTMF1671. Przebadane na min. 8 substancji, gdzie 6 z nich osiągnęło co najmniej 4 poziom. Wyniki dotyczące osiągniętych poziomów odporności na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną Opakowanie opatrzone fabrycznym nadrukiem z informacją z jakiej części rękawicy pobrano próbki do wykonanych badań. Rozmiary XS-XL. Opakowanie 100 sztuk lub 200 sztuk.
Poz. 6 Grubość na palcu 0,08 mm, dłoni 0,07 mm, mankiecie 0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność substancji co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a’250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL). Pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. W ramach umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie dowolną ilość uchwytów pojedynczych oraz potrójnych.
Poz. 7 Jednorazowego użytku diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe, pudrowane, AQL 1.5 lub lepszy) – potwierdzone badaniami do serii, poziom protein lateksowych < 80µg/g (na podstawie wyników udostępnionych przez wytwórcę) , grubość na palcu 0,10 ±0,02 mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I z przeznaczeniem do minimalnego ryzyka. Posiadające odpowiednie oznakowanie na opakowaniu z ujętymi stosownymi normami (norma EN 455, EN 420). Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Siła zrywania przed i po starzeniu powyżej 7 N. Rozmiary XS-XL. Opakowanie 100 sztuk.

## Zad. 12
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.13.10-6 | - strzykawki i inne
Zadanie 12
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Igła iniekcyjna rozm.: 0,5x25 | opak (100 szt.) | 180 |  | 0 |  | 0
2 | Igła iniekcyjna rozm.: 0,6x30 | opak (100 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Igła iniekcyjna rozm.: 0,7x30 | opak (100 szt.) | 70 |  | 0 |  | 0
4 | Igła iniekcyjna rozm.: 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40 | opak (100 szt.) | 550 |  | 0 |  | 0
5 | Igła iniekcyjna rozm.: 1,1 - 1,2-40 | opak (100 szt.) | 1400 |  | 0 |  | 0
6 | Igła iniekcyjna bezpieczna rozm.: 0,9 x 40 | opak (100 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka turberkulinowa 1ml | opak (100 szt.) | 120 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka 2 ml | opak (100 szt.) | 700 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka 5ml | opak (100 szt.) | 700 |  | 0 |  | 0
10 | Strzykawka 10 ml | opak (100 szt.) | 600 |  | 0 |  | 0
11 | Strzykawka 20 ml | opak (100 szt.) | 800 |  | 0 |  | 0
12 | Strzykawka 50 ml (z końcówką Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier) | szt. | 9000 |  | 0 |  | 0
13 | Strzykawka 50 ml, bursztynowa końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakow. Folia-papier) | opak (100 szt.) | 2000 |  | 0 |  | 0
14 | Strzykawka 100 ml | opak (45 szt.) | 3300 |  | 0 |  | 0
15 | Strzykawka doustna poj. 1ml, 3ml, 5ml i 10ml | opak (100 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
16 | Strzykawka 10ml, wypełniona solą fizjologiczną 3ml do przepłukiwania kaniul dożylnych i cewników, zakończona koreczkiem z dezynfektorem | opak (100 szt.) | 500 |  | 0 |  | 0
17 | Strzykawka do insuliny z igłą 0,40x12 lub 0,33x12 do wyboru przez Zamawiającego, U100 sterylna | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
18 | Mini Spike | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
19 | Aparat do przetoczeń | szt. | 75000 |  | 0 |  | 0
20 | Aparaty do przetoczeń krwi komora wolna od PVC oraz całość wolna od ftalanów | szt. | 5500 |  | 0 |  | 0
21 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów z filtrami p.bakteryjnymi, z zastawką zapobiegającą wyciekaniu płynu z butelki | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
22 | Aparat do przetoczeń bursztynowy | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. od 1 do 5 Igła wykonana ze stali nierdzewnej, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna, na opakowaniu 1 szt. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły
Poz. 6 Igła wykonana ze stali nierdzewnej, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna, ostrze pokryte silikonem, osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu, możliwość zabezpieczenia igły przy użyciu jednej ręki, zabezpieczenie zapobiega zakłuciom po zużyciu, wszystkie igły wymagane od jednego producenta, na opakowaniu 1 szt. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły
Poz. od 8 do 11 Strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 20%
Poz. od 15 Strzykawki doustne o pojemności 1ml, 3ml, 5ml i 10ml, filetowy tłok, strzykawki wyposażone w zatyczkę, opkowanie a'100 szt.
Poz. 21 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa (część bezbarwna o długości 55mm) wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu w postaci osłonki umieszczonej z boku zaciskacza, nazwa producenta na zaciskaczu w celu łatwej identyfikacji wyrobu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych – Dz.U nr 16 poz. 74), opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.
Poz. 22 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z , pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mm x 310mm, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części rzeźroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyżądzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny

## Zad. 13
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.12.20-8 | - kaniule i inne
Zadanie 13
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Kaniula dożylna rozm.: 0,7 | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
2 | Kaniula dożylna rozm.: 0,8-0,9 x 25 | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
3 | Kaniula dożylna rozm.: 1,0-1,1 x 32 lub 33 | szt. | 20000 |  | 0 |  | 0
4 | Kaniula dożylna rozm.:1,2-1,3 x 38 lub 45 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
5 | Kaniula dożylna rozm.:18G 1,3x 33mmm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
6 | Kaniula rozm.: 0,9x 25mmm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
7 | Kaniula rozm.: 1,1x 25mm i 33 mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
8 | Kaniula rozm.: 1,3x 33mm i 45 mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
9 | Bezpieczna kaniula 1,2x38 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
10 | Bezpieczna kaniula 1,1x32 | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
11 | Koreczki do kaniul | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0
12 | Kraniki trójdrożne | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
13 | Plaster do kaniul | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0
14 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Spinocan 22G | szt. | 300
15 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Spinocan 25G | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
16 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Spinocan 27G | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
17 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Spinocan 27G | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
18 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Pencan 25G | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
19 | Igły do znieczuleń podpajęczynókowych Atrawcan 26G | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
20 | Zestawy do wkłuć centralnych dwuświatłowe typu Certofix Duo | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
21 | Linia do pomiaru OCŻ z kranikiem trójdrożnym, odowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym, ze skalą | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
22 | Aparaty do pomp infuzyjnych typu infusjomat (typ P034, P053) do przetaczania płynów i żywienia pozajelitowego | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Dopuszcza się oznaczenie kaniul zgodnie z normą w międzynarodowej skali Gauge, pod warunkiem, że będzie ono odpowiednie z oznaczeniami podanymi powyżej. Nie jest wymagane pochodzenia w/w pozycji od tego samego producenta. Sprzęt musi być do siebie dopasowany (zapewniać bezpieczne zamocowanie i bezwzględną szczelność połączenia). Kraniki (Poz. 11) powinny posiadać płynną zmianę wartości przepływu w zakresie od 45º do 360º. Dopuszcza się jednak skokową zmianę pozycji co 45º w zakresie 360º gwarantującą precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Kaniule w rozmiarach 1,0-1,1 i 1,2-1,3 wymagane są w dwóch długościach (standardowej i krótkiej przeznaczonej do zakładania na wierzchniej części dłoni). Kaniule mają być wyprodukowane z materiałów nietoksycznych, niealergizujących i niepirogennych czyli nie zawierać w swoim składzie substancji alergizujących lub drażniących takich jak proteiny lateksowe mogące wywołać np. podrażnienia i obrzęki. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją ZOZ w Łęczycy na temat kaniul rozpoznanych jako szczególnie niekorzystne dla miejscowej populacji (alergicznie nieobojętne) - zwłaszcza stosowanych u dzieci. Sprzęt rozpoznany jako szczególnie alergizujący lub drażniący nie będzie dopuszczony do dalszego stosowania w ZOZ w Łęczycy i bez zapłaty zostanie zwrócony wykonawcy oraz zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Kaniule mają posiadać badania kompatybilnosci biologicznej zgodne z norma międzynarodową EN ISO 10993. Plasty do kaniul (podkładki pod kołnierz stykający się z ciałem) - na włókninie.
Poz. od 1 do 4 Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, wykonana z FEP, posiadająca samodomykający się zawór portu górnego, wyposażona w filtr zapobiegająca wypływowi krwi, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier (papier wielowarstwowy typu Tyvec), sterylizowany EO, nietoksyczna, niepirogenna
Poz. od 5 do 8 Kaniula wykonana z poliuretanu, posiadająca badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadająca korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta na kaniuli.
Poz. od 9 do 10 Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadająca korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadająca automatyczne zabezpieczenie kńca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
Poz. 20 Długość cewnika 20cm, kanały 2x16G. Zestawy z rozwiązaniem umożliwiającym włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Prowadnica odporna na załamania - z pamięcią kształtu

## Zad. 14
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.13.00-3 | - urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi i inne
Zadanie 14
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Koncówki do pipet poj.100 - 1000μl (niebieskie) | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
2 | Koncówki do pipet poj.5 - 200μl (żółte) | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0
3 | Końcówki do pipet poj. 0,1-10 ul (bezbarwne) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
4 | Kuwety mikro z dwiema ściankami optycznymi poj. 0,5-2 ml | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
5 | Szkiełka podstawowe cięte, gładkie, grubość 1 mm | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
6 | Szkiełka podstawowe cięte, gładkie, grubość 1,8-2 mm | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
7 | Szkielka nakrywkowe (20 x 20 mm) | szt. | 17000 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z przezroczystego PCV 10-cioparam. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9 | Probówki okrągłod. z PS przezrocz.poj. 5 ml (serologiczne) (12 x 75 mm ) | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
10 | Probówki okrągłod. z PS poj. 10 ml ( 16 x 100 ) (FLEXOR) |  | 15000 |  | 0 |  | 0
11 | Probówki okrągłod. z PP poj. 10 ml (16x100) bez znacznika (biochemia) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
12 | Probówki stożkowe z podziałką z PS poj. 10 ml (16x100) (serologia) | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
13 | Probówki wirówkowe z PP poj. 7 ml z kołnierzem bez korków | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
14 | Probowki typu Eppenddorf z PP poj. 1,5 ml z dnem stożkowym (bezbarwne) | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
15 | Probówki do mikrometody z kapilarą na 250 μl i przyspieszaczem wykrzep. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
16 | Probówki szklane okrągłod. bez kołnierza śr.15-16 mm/dł. 160 mm (bakteriologia) | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
17 | Kapilary do RKZ bez znaczn. z hep. sodową o poj. 98μl dł.125mm/śr. 1,6 mm | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
18 | Kapilary do RKZ bez znaczn. z hep. sodową o poj. 175μl dł.100mm/śr.2,3mm | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
19 | Kapilary z EDTA poj.100 ml | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
20 | Kubeczki do analizatora biochemicznego z PS poj. 2,0 ml (15 x 23 mm) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
21 | Nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej – głęb. nacięcia 2 mm | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
22 | Podłża transportowe z żelem typu AMIES | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
23 | Pipetki Pasteura sterylne: dł 145 mm, poj. 6 ml | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
24 | Wymazówki z tworzywa sztucznego (patyczki) pakowane indywidualnie | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
25 | Wymazówki sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym/bawełnianym | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
26 | Wymazówka jałowa, klasa IIA | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
27 | Pałeczka plastikowa klasy IIa jałowa z wacikiem wiskozowym w probówce o śr. 13 mm dł. Całk. 150 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
28 | Pałeczka jałowa klasy IIa jałowa z wacikiem wiskozowym pakowana indywidualnie dł. 150 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
29 | Pipeta Pasteura PE o dł. 150 mm z podziałką do 1 ml, indywidualnie pakowana, jałowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
30 | Jałowe pojemniki do moczu o poj. 100 ml pakowane indywidualnie | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
31 | Probówka sterylna z PS 16x100 mm z korkiem | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
32 | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 10 ml, zakończone igłą, w opakowaniu 20 szt. | opak. | 100 |  | 0 |  | 0
33 | Ezy bakteriologiczne, PS, jałowe na 1 ml, zakończone igłą, w opakowaniu 5 szt. | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
34 | Kriobanki z różnych kolorach do zamrażania drobnoustojów do -190°C, na 2 ml zawiarające po 25 porowatych granulek | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
35 | Test do wykrywania oksydazy OXY test (bezodczynnikowy) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
36 | Sterylne probówki do densytometru Densi-la-meter, umożliwiające pomiary g estości zawiesiny w trybie fabrycznej kalibracji densytometru | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Poz. 20 Kubeczki/ naczynka do analizatorów: Technicon/ Konelab/ Flexor
Poz. 26 Wymazówka jałowa, klasa IIA, w probówce o śr. 13 mm z podłożem transportowym Amies bez węgla, z aplikatorem plastikowym o dł. 150-170 mm z wacikiem wiskozowym. Instrukcja pobrania materiału w jęz. polskim na każdej wymazówce. Dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie 6, 24, 48, 72 godz. od pobrania w temp. pokojowej i w chłodni (załączyć dokument oferty).
Poz. 28 Wymazówki (patyczki) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskizowym, pakowane indywidualnie.
Poz. 29 Pipetki Pasteura - podziałka: 1; 1,5; 2; 2,5; 3 -pakowane po 5 – 10 sztuk
Poz. 28 Wymazówki (patyczki) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskizowym, pakowane indywidualnie.
Poz. 25 Wymazówki klasy IIa do pobierania wymazów w probówce o śr. 5mm
Poz. 32 i 33 Dołączyć dokument wskazujący pojemność ezy

## Zad. 15
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.41.31-2 | - paski odczynnikowe
Zadanie 15
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Paski do analizy moczu 4-ro parametrowe | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
2 | Paski do analizy moczu 10-cio parametrowe do aparatu Clinitec 50 | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
3 | FOB kasetki bez diety (krew utajona w kale) | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
4 | Paski testowe do analizy (Syfilis) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Mononukleoza - kasetki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Helicobacter Pyroli Ag (w kale) - kasetki | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
7 | Helicobacter Pyroli-(surowica, osocze, krew) - kasetki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Płytki Petriego jałowe (92/16) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Poz. 1 Paski do moczu 4-ro parametrowe: glukoza, pH, SG, białko
Poz. 2 Paski 10-param.: głukoza., bilirubina, ketony, SG, krew, pH, białko, urobilin. nitr. leukocyty

## Zad. 16
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.41.31-2 | - paski odczynnikowe
Zadanie 16
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Paski do glukometrów | opak.(50 szt.) | 1000 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Do oferowanych pasków wykonawca dostarczy sprzęt umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości analitycznych tych pasków (glukometry z ew. urządzeniami towarzyszącymi)

## Zad. 17
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 17
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy - rozmiar 10x10 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy - rozmiar 15x15 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Opatrunek antybakteryjny - rozmiar 14x19,8 cm | opak.(5 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Opatrunek antybakteryjny - rozmiar 16,9x20 cm | opak.(5 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar 10x10 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar 15x15 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar 10x10 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar 15x15 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Pasta hydrokobidowa do ran głębokich bez martwicy - opakowanie 30 g | opak.(1 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich bez martwicy - opakowanie 15g | opak.(1 szt.) | 20 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w Technologii Hydrofiber opatrunkiem wykonanym z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2%srebra jonowego, o działaniu spotęgownym solą dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BEC), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy - rozmiar a'10x10 cm
Poz. 2 Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w Technologii Hydrofiber opatrunkiem wykonanym z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2%srebra jonowego, o działaniu spotęgownym solą dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BEC), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy - rozmiar a'15x15 cm
Poz. 3 Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii HydrofiberTM (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%) - rozmiar a'14x19,8 cm
Poz. 4 Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii HydrofiberTM (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%) - rozmiar a'16,9x20 cm
Poz. 5 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran - rozmiar a'10x10 cm
Poz. 6 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran - rozmiar a'15x15 cm
Poz. 7 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran, cienki - rozmiar a'10x10 cm
Poz. 8 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna +żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran, cienki - rozmiar a'15x15 cm

## Zad. 18
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 18
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Codofix 6 cm x 1 m | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
2 | Codofix 8 cm x 1 m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Codofix 10 cm x 1 m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Curospon Specjal 80 x 50 x 1 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Curospon Standard 80 x 50 x 10 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Gaza bawełniana 90 cm x 200 m (17 nitkowa) | szt.= bela 100m | 600 |  | 0 |  | 0
7 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1 m2 (17 nitkowa) | opak. (25 szt.) | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Gaza bawełniana niejałowa 1 m2 (17 nitkowa) | opak. (25 szt.) | 40 |  | 0 |  | 0
9 | Kompresy gazowe jałowe 7,5 x 7,5 cm (17 nitek) | opak.(50x3 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5 x 7,5 cm | opak. (100 szt.) | 2500 |  | 0 |  | 0
11 | Lignina | opak. (5 kg) | 400 |  | 0 |  | 0
12 | Opaska dziana 4 m x 5 cm | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
13 | Opaska dziana 4 m x 10 cm | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
14 | Opaska dziana 4 m x 15 cm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
15 | Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 12 cm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
16 | Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 15 cm | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
17 | Opaska gipsowa 2,7 m x 10cm (3m) | szt. | 240 |  | 0 |  | 0
18 | Opaska gipsowa 2,7 m X 12,5cm (3mx12cm) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
19 | Opaska gipsowa 2,7 m x 15 cm (3m) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
20 | Opatrunek parafinowy 10 x 10 cm | opak. (10 szt.) | 70 |  | 0 |  | 0
21 | Wata opatrunkowa | opak. (200 g) | 250 |  | 0 |  | 0
22 | Wata opatrunkowa | opak. (500 g) | 250 |  | 0 |  | 0
23 | Wyściółka pod gips 10 x 2,7cm (3m) | opak. (12 szt.) | 30 |  | 0 |  | 0
24 | Wyściółka pod gips 15 x 2,7cm (3m) | opak. (6 szt.) | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0

## Zad. 19
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 19
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Folia operacyjna (45 x 55 cm) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Folia operacyjna (40 x 42 cm) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Folia operacyjna (15 x 28 cm) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0

## Zad. 20
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.12-8 | - plastry
Zadanie 20
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Polofix 10 m x 15 cm | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Poloplast 5 m x 2.5 cm | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
3 | Poloplast 5 m x 5 cm | szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
4 | Prestoplast 1 m x 8 cm (Fixopore) | szt. | 170 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zad. 21
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 21
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici plecione z glikolidu L-laktydu, powlekane, podtrzymywanie tkankowe: 50% po 5 dniach, wchłanianie w ciągu ok. 42 dni
1 |  | 2/0 | 90 | 37s | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 432 |  | 0 |  | 0
2 |  | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła | 612 |  | 0 |  | 0
Nici syntetyczne monofilamentowe z kopolimeru na bazie glikolidu (72%), podtrzymywanie tkankowe: 50% po 13- 14 dniach, wchłanianie: 60-90 dni
3 |  | 3/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 |  | 0
4 |  | 4/0 | 70 | 17 | okrągła | 1/2 koła | 36 |  | 0 |  | 0
5 |  | 3/0 | 70 | 37 | okrągła | 1/2 koła | 72 |  | 0 |  | 0
6 |  | 3/0 | 70 | 22 | okrągła | 1/2 koła | 216 |  | 0 |  | 0
7 |  | 2/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 252 |  | 0 |  | 0
8 |  | 2/0 | 70 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  | 0 |  | 0
9 |  | 3/0 | 3x45 | - | - | - | 216 |  | 0 |  | 0
10 |  | 2/0 | 3x45 | - | - | - | 216 |  | 0 |  | 0
11 |  | 3/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 144 |  | 0 |  | 0
Szwy niewchłanialne
Nici jednowłóknowe niewchłanialne - poliamidowe, barwione na niebiesko
12 |  | 4/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 300 |  | 0 |  | 0
13 |  | 3/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 1332 |  | 0 |  | 0
14 |  | 3/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 696 |  | 0 |  | 0
15 |  | 2/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 |  | 0
16 |  | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  | 0 |  | 0
17 |  | 0/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 108 |  | 0 |  | 0
18 |  | 5/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 |  | 0
Siatka polipropylenowa
Siatka polipropylenowa o gramaturze 82g/m2, rozmiar porów 0,8 mm, grubość siatki 0,48mm
19 |  |  |  |  | rozmiar siatki 7,5 x 15 cm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
Nici syntetyczne monofilamentowe z Poli-4-hydroksybutyratu, podtrzymywanie tkankowe: 50% po 90 dniach, 25% po 140 dniach, wchłanianie 13 miesięcy
20 |  | 2/0 | 150 pętla | 48 | okrągła | 1/2 koła | 120 |  | 0 |  | 0
Stapler skórny
21 |  | 35 zszywek pokrytych teflonem o wielkości 6,9x3,6mm |  |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5% Wymaga się, aby wszystkie igły były powlekane silikonem i wykonane ze stali zapewniającej im siłę i odporność na zginanie i łamanie

## Zad. 22
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 22
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici wchłanialne plecione powlekane syntetyczne z poliglaktyny 910, powleczenie z poliglaktyny 370 oraz stearynianu wapnia
Podtrzymywanie tkankowe: 10-14 dni, 5 dni - 50% początkowej zdolności podtrzymywania tkanek, 14 dni 0%
Całkowita wchłanialność szwu do 42. dnia
1 |  | 4/0 | 75 | 19 | okrągła plastyczna | 3/8 koła | 12 |  | 0 |  | 0
2 |  | 3/0 | 75 | 22 | okrągła | 1/2 koła | 24 |  | 0 |  | 0
3 |  | 2/0 | 75 | 31 | okrągła | 1/2 koła | 168 |  | 0 |  | 0
Nici wchłanialne monofilamentowe syntetyczne zbudowane z polidiaksanonu
Podtrzymywanie tkankowe: 90 dni, 14 dni - 60-75% podtrzymywania tkankowego, 28 dni - 50-70%, 42 dzień - 35-50%
Całkowita wchłanialność szwu: 180-210 dni
4 |  | 1 | 90 | 45 | okrągła wzmocniona | 1/2 okragła | 336 |  | 0 |  | 0
Szwy niewchłanialne
Szew polipropelinowy - monofliamet, igła ze zwiekszoną stabilnością w imadle
5 |  | 5/0 | 75 | 2x13 | okrągła | 1/2 koła | 12 |  | 0 |  | 0
6 |  | 2/0 | 75 | 31 | okrągła | 1/2 koła | 300 |  | 0 |  | 0
Siatka do zaopatrzenia przepuklin częściowo wchłanialna
Część wchłanialną stanowi poliglekopoon (wch. ok. 84 dni), część niewchłanialną stanowi polipropylen, waga siatki 28g/m2, wielkość porów 3-4 mm
7 |  |  |  |  | rozmiar siatki 6 x 11 cm | szt. | 21 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  |  | rozmiar siatki 15 x 15 cm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5%

## Zad. 23
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 23
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici syntetyczne wchłanialne monofilamentowe
Podtrzymywanie tkankowe minimum 75% wytrzymałości węzła po 2 tygodniach, minimum 40% po 3 tygodniach od wszczepienia
Całkowita wchłanialność: 90-110 dni
1 |  | 0 | 75 | 27 | okrągła | 5/8 koła | 504 |  | 0 |  | 0
Szwy niewchłanialne
Nici syntetyczne plecione poliestrowe powlekane silikonem
2 |  | 2 | 75 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 144 |  | 0 |  | 0
Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament poliamidowy
3 |  | 2 | 75 | 2x77 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 |  | 0
Siatka chirurgiczna niewchłanialna obojętna, porowata
Zbudowana z włókien monofilamentowych polimeru polipropylenu, grubość ok. 0,57 mm, duża wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie
po 7 dniach; 75% po 14 dniach, i 65% po 21 dniach,
4 |  |  |  |  | rozmiar siatki 8 x 13 cm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | rozmiar siatki 15 x 15 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  |  | rozmiar siatki 35 x 22 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5%

## Zad. 24
Załącznik nr 10
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 24
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici syntetyczne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane poliglikonatem o podtrzymywaniu tkankowym około 60-70% po 14 dniach
i 24-42% po 21 dniach od zaimplantowania, wchłanianie 60-90 dni
1 |  | 2/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 324 |  | 0 |  | 0
2 |  | 0 | 70 | 37 | okrągła | 1/2 koła | 540 |  | 0 |  | 0
3 |  | 0 | 70 | 30 | okrągła | 1/2 koła | 108 |  | 0 |  | 0
4 |  | 1 | 90 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 360 |  | 0 |  | 0
5 |  | 2 | 90 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 432 |  | 0 |  | 0
6 |  | 2 | 90 | 43 | okrągła z zakończeniem trokarowym pogrubiona | 1/2 koła | 240 |  | 0 |  | 0
7 |  | 2/0 | 140 |  |  |  | 72 |  | 0 |  | 0
8 |  | 2/0 | 3x45 |  |  |  | 180 |  | 0 |  | 0
9 |  | 0 | 140 |  |  |  | 72 |  | 0 |  | 0
10 |  | 0 | 12x45 |  |  |  | 240 |  | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 3x45 |  |  |  | 216 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5%

## Zestawienie wartości
Łączna wartość oferty
|  |  |  | wadium | wadium
| watość netto zł | VAT zł | wartość brutto zł | wymagane zł | wniesione zł
Zadanie 1 | 0 | 0 | 0 | 400
Zadanie 2 | 0 | 0 | 0 | 1500
Zadanie 3 | 0 | 0 | 0 | 1600
Zadanie 4 | 0 | 0 | 0 | 20
Zadanie 5 | 0 | 0 | 0 | 30
Zadanie 6 | 0 | 0 | 0 | 500
Zadanie 7 | 0 | 0 | 0 | 1600
Zadanie 8 | 0 | 0 | 0 | 2500
Zadanie 9 | 0 | 0 | 0 | 450
Zadanie 10 | 0 | 0 | 0 | 100
Zadanie 11 | 0 | 0 | 0 | 2500
Zadanie 12 | 0 | 0 | 0 | 3000
Zadanie 13 | 0 | 0 | 0 | 2500
Zadanie 14 | 0 | 0 | 0 | 400
Zadanie 15 | 0 | 0 | 0 | 150
Zadanie 16 | 0 | 0 | 0 | 400
Zadanie 17 | 0 | 0 | 0 | 50
Zadanie 18 | 0 | 0 | 0 | 1800
Zadanie 19 | 0 | 0 | 0 | 100
Zadanie 20 | 0 | 0 | 0 | 150
Zadanie 21 | 0 | 0 | 0 | 1300
Zadanie 22 | 0 | 0 | 0 | 400
Zadanie 23 | 0 | 0 | 0 | 500
Zadanie 24 | 0 | 0 | 0 | 550
Razem | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0