## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 10
Wykaz zapotrzebowania na odczynniki do biochemii
Lp. | rodzaj oznaczenia | wymagania dotyczące metody | zapotrzebowanie: - liczba planowanych oznaczeń - ilość mat. kontrol. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na czas trwania umowy | Cena 1 opakow. netto | VAT | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto
Odczynniki
1 | Albumina | zieleń bromokrezolowa | 1900 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Alkohol etylowy | dehydrogenaza alkoholowa | 4380 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Aminotransferaza alaninowa ALT | IFCC | 28000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Aminotransferaza asparaginowa AST | IFCC | 27200 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | α-Amylaza direct substrate | substrat bezpośredni | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Białko całkowite | biuretowa | 3190 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Białko C-reaktywne (CRP) | turbidymetryczna, minimalny zakres pomiarowy: 1,3-300 mg/l | 42000 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Białko w moczu i PMR | czerwień pirogalolu | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Bilirubina całkowita | z cetrymidem | 15100 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Bilirubina bezpośrednia | z cetrymidem | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Cholesterol | oksydaza cholesterolowa / peroksydaza | 19200 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Cholesterol HDL Direct | bezpośrednia z detergentem | 13200 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | IFCC, bufor AMP | 8300 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Fosfor | fosforomolibdenian | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Gamma glutamylotransferaza (GGT) | IFCC | 14200 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Glukoza | oksydaza glukozowa / peroksydaza | 62800 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB) | immunoinhibicja | 5770 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Kreatynina | pikrynian alkaliczny | 72700 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Kwas moczowy | urykaza / peroksydaza | 9700 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Lipaza | kolorymetryczna | 3120 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Magnez | błękit ksylidylu | 10050 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Mleczany | oksydaza mleczanowa /peroksydaza | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Mocznik / Bun UV | ureaza / dehydrogenaza glutaminianowa | 38500 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Triglicerydy | oksydaza glicerofosforanu / peroksydaza | 15650 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Wapń Arsenazo | arsenazo III | 7350 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Żelazo – ferrozyna | ferrozyna | 7650 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | UIBC | ferrozyna | 700 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | ISE | ISE - komplet Na/K/Cl | 83850 |  |  |  |  | 0 | 0
Materiały kontrolne
1 | Kalibrator biochemiczny (ludzki) | zawierający również HDL i mleczany, | 100 ml |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poz. I | zawierająca również HDL,mleczany i ISE | 725 ml |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poz. II | zawierająca również HDL,mleczany i ISE | 725 ml |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I | fiolka max. 1ml | 18 ml |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II. | fiolka max. 1ml | 18 ml |  |  |  |  | 0 | 0
6 | kalibrator CRP | fiolka max. 3ml | 18 ml |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Alkohol etylowy - kalibrator | fiolka max. 5ml, trwałość po otwarciu min 2 m-ce | 90 ml |  |  |  |  | 0 | 0
8 | kontrola alkohol – poziom I | fiolka max. 5ml, trwałość po otwarciu min 2 m-ce | 90 ml |  |  |  |  | 0 | 0
9 | kontrola alkohol – poziom II | fiolka max. 5ml, trwałość po otwarciu min 2 m-ce | 90 ml |  |  |  |  | 0 | 0
10 | kontrola CK-MB – poziom I | fiolka max. 1ml | 12 ml |  |  |  |  | 0 | 0
11 | kalibrator CKMB | fiolka max. 1ml | 6 ml |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Kalibrator białka w moczu | fiolka max. 5 ml | 30 ml |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Mocz kontrolny ludzki | fiolka max. 5 ml | 30 ml |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Naczynka pediatryczne |  | 6000 szt |  |  |  |  | 0 | 0
Inne materiały
Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań wymienionych w tabeli - wymienić :
1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0
Materiały zużywalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania analizatorów - wymienić :
1 | [7 empty] | 0 | 0
2
3 | [7 empty] | 0 | 0